Приложение №2

к рабочей   программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ, ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ».

| Раздел, тема, подтема (номер и наименование) | Распределение нагрузки | Изучаемые вопросы | Требования к знаниям, умениям и освоению компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по дсцип- лине (разделу) | Аудиторные занятия | Сам раб. |  |  |
|  |  | Всего аудит. занятий | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Теория | Лаб | ПР | Контр Раб. | КП |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Введение | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |  |  |
| Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений | 12 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | 2 | Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=T7gKTxxldTw 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) |  |
| Тема 1.1 Метрологические показатели средств измерений | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Виды погрешностей и основные причины их возникновения. Погрешность измерительного прибора. Погрешность измерений. | знать: -основные понятия об измерениях и единицах физических величин; -технические характеристики средств измерений; -методику расчета и определения класса точности прибора; -метрологические показатели средств измерений; -виды и способы определения погрешностей измерения. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 1.2 Классификация измерительных приборов. Практическое занятие 1 Решение задач по определению погрешности измерения Практическое занятие 2 Изучение работы электромеханических приборов | 10 | 8 | 4 | - | 2 2 | - | - | 2 | Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия, по классу точности, по роду тока, по влиянию электромагнитных полей Текущие консультации по тематическому разделу | знать: -основные виды средств измерений и их классификацию; уметь: -классифицировать основные виды средств измерений. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 2. Измерение тока, напряжения и мощности. | 20 | 18 | 8 | 6 | 4 | - | - | 2 | Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видио: а)http://www.youtube.com/watch?v=9O-Qyylzi90 б)http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo в)http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3B 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) |  |
| Тема 2.1 Амперметры и вольтметры. Включение их в цепь. Многопредельные измерительные приборы. Лабораторная работа 1 Измерение параметров электрических сигналов комбинированными приборами (активная форма проведения занятия) Практическое занятие 3 Решение задач по расчету шунтов и добавочных резисторов | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Шунты. Добавочные резисторы. Расширение пределов измерения приборов Текущие консультации по тематическому разделу | знать: -методы измерений; - влияние измерительных приборов на точность измерений; уметь: - подбирать по справочным материалам амперметры и вольтметры; - измерять постоянные токи и напряжения с заданной точностью; - определять погрешность измерений; - применять основные методы и принципы измерений ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 2.2 Выпрямительные и термоэлектрические приборы | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Измерение переменного тока. Включение прибора в цепь для измерения переменного тока и требования к нему. | знать: -особенности измерения переменного тока и напряжения; -правила включения выпрямительных и термоэлектрических приборов в измерительную цепь; уметь: - применять аналоговые и цифровые измерительные приборы. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 2.3 Вольтметры. Классификация. Схемы. Практическое занятие 4 Изучение работы | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Вольтметры постоянного тока со стрелочным отсчетом. Вольтметры переменного напряжения. | знать: -классификацию радио-измерительных приборов; -способы измерения средних, амплитудных и среднеквадратичных значений. |
| цифрового вольтметра Лабораторная работа 2 Измерение цифровым (активная форма проведения занятия) мультиметром |  |  |  |  |  |  |  |  | Вольтметры средних значений, вольтметры амплитудных значений. Вольтметры среднеквадратичных значений. Универсальные вольтметры, их особенности. Текущие консультации по тематическому разделу | ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 2.4 Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты Лабораторная работа 3 Измерение мощности (активная форма проведения занятия) | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | Особенности измерения мощности. Метод амперметра вольтметра. Электродинами-ческие и ферродинамические ваттметры. Самостоятельная работа: Ваттметры СВЧ - диапазона. Текущие консультации по тематическому разделу | знать: - методы измерения активной и реактивной мощности. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=c5NYAuyLpQY б) https://yandex.ru/video/search?text=Осциллографы.видео&path 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) |  |
| Тема 3.1 Генераторы измерительные. Практическое занятие 5 Исследование генератора Г3-112 | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | Назначение измерительных генераторов. Классификация по частотному диапазону и форме выходного сигнала. Самостоятельная работа: Генераторы шумовых сигналов; Генераторы СВЧ диапазона. Текущие консультации по тематическому разделу | знать: - способы включения генератора в измерительную цепь; - типы задающих генераторов, их особенности; - панели управления генератора и их состав. уметь: -применять измерительные генераторы; - применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; - настраивать генератор на заданный режим работы. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 4 Исследование формы сигналов | 14 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=c5NYAuyLpQY б)https://yandex.ru/video/search?text=Осциллографы.видео&path 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) |  |
| Тема 4.1 Универсальные осциллографы | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | Классификация осциллографов: назначение, краткая характеристика и области применения. Самостоятельная работа: Промышленные образцы электронных осциллографов; Цифровые осциллографы. | знать: -классификацию, характе-ристики и области применения осциллографов; - виды разверток; -органы управления осциллографа; - включения осциллографа в схему измерения. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 4.2 Способы отсчета напряжения и временных интервалов электрических сигналов Лабораторная работа 4 Измерение электронным осциллографом (активная форма проведения занятия) | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | Техника осциллографических измерений. Метод калиброванной шкалы, компенсационный метод, метод сравнения, метод задержанной развертки. Самостоятельная работа: Решение практических задач по определению частоты, интервалов времени, сдвига фаз, параметров модулированных сигналов. | уметь: -измерять параметры электрических сигналов различными методами; - выбирать вид осциллографа в зависимости от поставленной измерительной задачи; - определять погрешность измерений. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 4.3 Двухканальные и двухлучевые осциллографы | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | Понятие о многолучевых осциллографах и их отличительные особенности | знать: - особенности двухлучевого и двухканального осциллографов и правила включения их в схему измерения; уметь: - измерять двухлучевым и двухканальным осциллографами с заданной точностью. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 5 Измерение параметров сигналов. | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | Измерение частоты и временных интервалов Текущие консультации по темати ческому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=c5NYAuyLpQY б)https://yandex.ru/video/search?text=Осциллографы.видео&path 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) | знать: - методы измерения частоты; - методику измерения интервалов времени; -методы измерения фазового сдвига; - фазометры и области их применения; уметь: - выбирать метод измерения и вид измерительного прибора для решения конкретной измерительной задачи; - измерять частоту и интервалы времени различными методами; - измерять фазовый сдвиг осциллографами различных типов. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 6. Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов | 12 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=cwpRodXChjE3. http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) |  |
| Тема 6.1. Измерение параметров компонентов с сосредото-ченными параметрами | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Метод непосредственной оценки параметров. Мостовой метод измере-ния R, L и С. Методика измерения сопротивления, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, индуктивности и добротности. Погрешности измерений. | Знать: -методики и средства измерения параметров компонентов с сосредо-точенными постоянными на низких и высоких частотах; -правила подключения измеряемого объекта к измерительной цепи; ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 6.2. Измерение амплитудно-частотных характеристик | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Методы измерения параметров АЧХ. | Знать: -методику измерения параметров четырехполюсников по АЧХ. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 6.3. Измерение параметров полупроводниковых приборов Лабораторная работа 5 Измерение параметров полупроводниковых приборов (активная форма проведения занятия | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | Классификация испытателей полупроводниковых приборов. Правила и методы измерения параметров полупроводниковых приборов | Знать: методику и средства измерения параметров диодов и транзисторов; Уметь: измерять параметры полупроводниковых приборов с помощью испытателей различных типов. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 6.4. Измерение параметров интегральных микросхем | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | Особенности измерения параметров и характеристик ИМС. Организация измерений. Промышленные образцы современных измерителей, их краткая характеристика. Текущие консультации по тематическому разделу (интерактивная форма проведения занятия – разбор конкретной ситуации). | Знать: -методику измерения параметров ИМС; уметь: -производить измерения параметров логических микросхем; - производить измерения параметров аналоговых микросхем. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 7. Автоматизация измерений | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)https://yandex.ru/video/preview?filmId=9781806873466309361 3. http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) |  |
| Тема 7.1 Влияние измерительных приборов на точность измерений | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | Комплексное входное сопротивление прибора. Влияние коэффициента мощности, монтажа, напряжения, прогрева, пространственного расположения, температуры, формы сигнала и частоты на результат измерения. Текущие консультации по тематическому разделу | Знать: -методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности; -влияние различных факторов на результат измерений; -основы выбора измерительных приборов. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Тема 7.2 Автоматизация измерений | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Классификация автоматизированных средств измерений. Понятие о гибких измерительных системах, измерительно-вычислительных комплексах, контрольно-измерительных системах. микропроцессоров. Компьютерно - измерительные системы: структура, особенности, общая характеристика. | знать: - достоинства и недостатки при использовании микропроцессорных измерительных приборов; -структуру контрольно-измерительных систем; уметь: -применять методические оценки защищенности информационных объектов; ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Всего по дисциплине | 80 | 60 | 39 | 10 | 10 | 1 | - | 20 |  |  |

Преподаватель                                         Н.М.Туркова

Приложение №2

к рабочей   программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ, ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ». Заочное

| Раздел, тема, подтема (номер и наименование) | Распределение нагрузки | Изучаемые вопросы | Требования к знаниям, умениям и освоению компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по дисцип- лине (разделу) | Аудиторные занятия | Сам. раб. |  |  |
|  |  | Всего аудит. занятий | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Теория | Лаб | ПР | Контр. Раб. | КП |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | Метрологические показатели средств измерений. Классификация измерительных приборов. Текущие консультации по тематическому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=T7gKTxxldTw 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) | знать: -основные понятия об измерениях и единицах физических величин; -технические характеристики средств измерений; -методику расчета и определения класса точности прибора; -метрологические показатели средств измерений; -виды и способы определения погрешностей измерения; -основные виды средств измерений и их классификацию; уметь: -классифицировать основные виды средств измерений ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 2. Измерение тока, напряжения и мощности. Лабораторная работа 1 Измерение параметров электрических сигналов стрелочными и цифровыми приборами | 13 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | Амперметры и вольтметры. Включение их в цепь. Многопредельные измерительные приборы. Амперметры и вольтметры. Включение их в цепь. Многопредельные измерительные приборы. Вольтметры. Классификация. Схемы. Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты. Текущие консультации по тематическому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видио: а)http://www.youtube.com/watch?v=9O-Qyylzi90 б)http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo в)http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3B 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) | знать: -методы измерений; -влияние измерительных приборов на точность измерений; -особенности измерения переменного тока и напряжения; -правила включения выпря- мительных и термоэлектри-ческих приборов в измерительную цепь; -классификацию радиоизмери-тельных приборов; -способы измерения средних, амплитудных и средне-квадратичных значений. - методы измерения активной и реактивной мощности. уметь: - подбирать по справочным материалам амперметры и вольтметры; - измерять постоянные токи и напряжения с заданной точностью; - определять погрешность измерений; - применять основные методы и принципы измерений; - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - применять аналоговые и цифровые измерительные приборы. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | Генераторы измерительные. Назначение измерительных генераторов. Классификация по частотному диапазону и форме выходного сигнала. Текущие консультации по тематическому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=c5NYAuyLpQY б) https://yandex.ru/video/search?text=Осциллографы.видео&path 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета | знать: -способы включения генератора в измерительную цепь; -типы задающих генераторов, их особенности; -панели управления генератора и их состав. уметь: -применять измерительные генераторы; -применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; -настраивать генератор на заданный режим работы. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 4 Исследование формы сигналов Лабораторная работа 2 Измерение электронным осциллографом | 11 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | Универсальные осциллографы. Способы отсчета напряжения и временных интервалов электрических сигналов. Двухканальные и двухлучевые осциллографы Понятие о многолучевых осциллографах и их отличительные особенности. Решение практических задач по определению частоты, интервалов времени, сдвига фаз, параметров модулированных сигналов. Текущие консультации по тематическому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=c5NYAuyLpQY б)https://yandex.ru/video/search?text=Осциллографы.видео&path 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) | знать: -классификацию, характе-ристики и области применения осциллографов; -виды разверток; -органы управления осциллографа; -включения осциллографа в схему измерения; - особенности двухлучевого и двухканального осциллографов и правила включения их в схему измерения; уметь: -измерять параметры электрических сигналов различными методами; -выбирать вид осциллографа в зависимости от поставленной измерительной задачи; -определять погрешность измерений; -измерять двухлучевым и двухканальным осциллографами с заданной точностью. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 5 Измерение параметров сигналов | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | Измерение частоты и временных интервалов Текущие консультации по темати- ческому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=c5NYAuyLpQY б)https://yandex.ru/video/search?text=Осциллографы.видео&path 3.http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) | знать: - методы измерения частоты; - методику измерения интервалов времени; -методы измерения фазового сдвига; - фазометры и области их применения; уметь: - выбирать метод измерения и вид измерительного прибора для решения конкретной измерительной задачи; - измерять частоту и интервалы времени различными методами; - измерять фазовый сдвиг осциллографами различных типов. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 6. Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами. Измерение амплитудно-частотных характеристик. Измерение параметров . полупроводниковых приборов. Измерение параметров интегральных микросхем. Текущие консультации по тематическому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)http://www.youtube.com/watch?v=cwpRodXChjE3. http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета) | Знать: -методики и средства изме-рения параметров компо-нентов с сосредоточенными постоянными на низких и высоких частотах; -правила подключения измеряемого объекта к измерительной цепи; -методики и средства измерения параметров компонентов с сосредо-точенными постоянными на низких и высоких частотах; -правила подключения измеряемого объекта к измерительной цепи; - методику и средства измере-ния параметров диодов и транзисторов; -методику измерения параметров ИМС; уметь - измерять параметры полу-проводниковых приборов с помощью испытателей различных типов; -производить измерения параметров логических микросхем; - производить измерения параметров аналоговых микросхем. ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Раздел 7. Автоматизация измерений | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | Влияние измерительных приборов на точность измерений. Автоматизация измерений. Текущие консультации по тематическому разделу Ресурсы: 1.Электронные учебники а)Электрические измерения ¦ Панфилов В.А. http://library. psu.kz›fulltext/buuk/b1029.pdf б) https://obuchalka.org/ 20190527109687/elektroradioizmereniya-nefedov-v-i-sigov-a-s-bitukov-v-k-samohina-e-v-2018.html 2.Видео: а)https://yandex.ru/video/preview?filmId=9781806873466309361 3. http://lib.ssau.ru/els (Электронная библиотечная система Самарского университета | Знать: -методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности; -влияние различных факторов на результат измерений; -основы выбора измерительных приборов- достоинства и недостатки при использовании микропроцессорных измерительных приборов; -структуру контрольно-измерительных систем; уметь: -применять методические оценки защищенности информационных объектов; ОК1 –9; ПК1.4, 2.2, 3.1 |
| Всего по дисциплине | 70 | 12 | 8 | 4 | - | 1 | - | 58 |  |  |

Преподаватель                                         Н.М.Туркова